Załącznik nr 10 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
znak: Rz.271.37.2012

OCENA RÓWNOWAŻNOŚCI
PORÓWNANIE ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW
Z OFEROWANYMI PRZEZ WYKONAWCĘ*
(* niewykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie jako deklaracja wbudowania materiałów i zamontowania urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej)

Nazwa własna oraz parametry techniczno-użytkowe urządzeń lub materiałów wg dok. Projektowej	Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanych urządzeń lub materiałów równoważnych wg wyboru Wykonawcy / (niewypełnienie lub nieodniesienie się do jakiegokolwiek punktu z kolumny będzie skutkować odrzuceniem oferty)
Jednostka główna, serwer z licencją Small Business, wyposażona: / Oprogramowanie integrujące system, 64 bit; / Procesor do serwerów dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania powyżej 2 GHz; / Pamięć operacyjna: do 8 GB (standardowo 1 GB) / Dysk twardy: 73 GB, 10 kRPM SATA; / Porty: 1 wyjście video, 2xUSB 2.0 przód, 4xUSB 2.0 z tyłu, 1 port szeregowy; / Ethernet: 2 porty 10/100/1000 Base-T / Interfejsy: 4 x SATA; / Sloty: 1 x PCI Express wewnętrzny 64 bit; / Zasilanie: We. AC, UL max. 5,13 A, zasilanie DC 300 W, pobór mocy 230 W; / Certyfikaty bezpieczeństwa: cULus Mark, TUV GS, Mark, CE Mark, CCC, GOST R, S-Mark.	Jednostka główna, serwer z licencją Small Business, wyposażona: / Nazwa producenta i typ ….............. / Oprogramowanie integrujące system, system operacyjny ……… bit / Procesor do serwerów / - typ procesora ………………………… / - ilość rdzeni ………………………….................. / - częstotliwość taktowania ….................................. / Ilość pamięci operacyjnej ……………………….. / Pojemność dysku twardego ……………………… / Rodzaj i ilość złączy na przednim panelu ……….. / Rodzaj i ilość złączy na tylnym panelu …………… / Certyfikaty bezpieczeństwa ………………………
Silka / Gęstość objętościowa max.1600 kg/m3 / Wytrzymałość na ściskanie min 20 Mpa / Współczynnik λ10DRY min. 0,46W/mK / Odporność ogniowa REI 240	Producent ….............. / Gęstość objętościowa …................ / Wytrzymałość na ściskanie …................. / Współczynnik λ10DRY ….......................... / Odporność ogniowa …..................
Ytong / Wytrzymałość na ściskanie min 3 Mpa Współczynnik λ10DRY min. 0,135 W/mK	Producent ….......................................... / Wytrzymałość na ściskanie ….................. Współczynnik λ10DRY …............................
Oprawa świetlówkowa prod. Agaliht, typ EWALL / - rodzaj - wnękowa / - moc max.1x26 kW / - IP min. 65 / - IK min 10	Producent ........................ / rodzaj ….................... / moc …...................... / IP …....................... / IK ….......................
Oprawa świetlówkowa typ Poker CN prod. Plexiform / - rodzaj – nastropowa z kloszem / - moc max. 2 x36W	Producent / - rodzaj ….................. / - moc …......................
Oprawa świetlówkowa typ FIBRA III prod. Plexiform / - rodzaj – belka z odbłyśnikiem / - moc max. 2x36 W .....	Producent / - rodzaj ….................. / - moc …......................